## F1 Antragsformular
#VALUE!
Antrags-ID (vom Netzbetreiber auszufüllen)
Hinweise zur Einreichung des Formulars
Dieses Formular ist vollständig in der bereitgestellten Excel-Vorlage auszufüllen. Das ausgefüllte Formular ist sowohl als Excel‑Datei als auch als unterschriebenes PDF‑Dokument1 einzureichen (bspw. mit „Microsoft Print to PDF“) . Maßgeblich für die inhaltliche Bewertung sind die Angaben in der unterschriebenen PDF‑Version. Unvollständige oder nicht fristgerecht eingereichte Unterlagen werden im Verfahren nicht berücksichtigt. Anträge, die die Mindestkriterien nicht vollständig erfüllen, werden abgelehnt. Unvollständige Nachweise, die zur Erfüllung eines Kriteriums nicht ausreichen, führen dazu, dass der entsprechende Reifegradpunkt nicht erlangt wird. Der Antrag ist stets gesamtheitlich einzureichen. Korrekturen oder Ergänzungen sind bis zum jeweiligen Stichtag zulässig; maßgeblich ist jedoch, dass alle Antragsunterlagen gesamtheitlich eingereicht werden. Dabei sind die geänderten oder aktualisierten Unterlagen, einschließlich einer Versionsnummer (Angabe im Dateinamen), eindeutig zu kennzeichnen. Nach Ablauf des Stichtags sind keine Korrekturen oder Nachreichungen mehr zulässig und werden im Verfahren nicht berücksichtigt. Sämtliche Nachweise sind als eindeutig zuordenbare PDF‑Dokumente einzureichen. Die eindeutige Zuordenbarkeit erfolgt über die im Formular angegebenen Dokumenten‑ID. Alle Dokumente sind daher gemäß ihren Dokumenten‑ID zu benennen. Benennungsformat: Dokumenten‑ID_Dokumentenname_Versionsnummer.pdf; Beispiel: A1‑01_Grundbuchauszug_V001.pdf Dokumente, die ein Aktualitätskriterium erfüllen müssen (z. B. Grundbuchauszüge), dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung nicht älter als sechs Monate sein. Die im Formular genannten Anforderungen entsprechen den Mindest- und Punkteanforderungen gemäß Reifegradverfahren der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Für jedes Subkriterium ist die angestrebte Punktzahl verbindlich anzugeben. Die Anforderungen der jeweils gewählten Punktzahl müssen vollständig erfüllt sein. Nachweise die zur Erfüllung eines Reifegradpunkt nicht ausreichen, führen dazu dass der Reifegradpunkt nicht erreicht wird. Werden infolgedessen auch die Mindestanforderungen nicht vollständig erfüllt, wird der Antrag abgelehnt. Sollten mehrere Unterlagen als Alternativen genannt sein, ist mindestens einer der entsprechenden Nachweise zu erbringen.
Der Petent hat durch geeignete Unterlagen sicherzustellen, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Falsche oder unvollständige Angaben können zum Verlust einer erteilten Netzanschlussreservierung führen.
1 Die Unterzeichnung des PDF‑Dokuments kann entweder durch eine digitale Signatur oder durch eine handschriftliche Unterschrift mit anschließendem Scan erfolgen.
F.1 Formular zur Antragstellung eines Netzanschlussbegehrens im Reifegradverfahren
F.1.1 Kerninformationen zum Projekt
(Verpflichtend vom Petenten auszufüllen, Doppelangaben in diesem Formular sowie in den auch einzureichenden VDE-E.1‑ bzw. TenneT-A.6.1‑Formularen sind aufgrund unterschiedlicher Handhabungen der Übertragungsnetzbetreiber sowie zur verbesserten Datenverarbeitung erforderlich.)
Anlagenanschrift
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
oder (alternativ) Flurstück/Gemarkung
Petent
Firma
Rechtsform
Vorname
Name
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Telefon
E-Mail
Angaben zur Rechnungsstellung
für Antragspauschale, potenzieller Realisierungskaution und potenziellem Baukostenzuschuss
Firma
Rechtsform
Vorname
Name
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
E-Mail
für die Rechnungsstellung
Umsatzsteuer-ID
verpflichtend in EU
Steuer-Nummer und Länderkennzeichen
verpflichtend außerhalb der EU
Bankbestätigung beigefügt? (ID: 00-01)
verpflichtend einzureichen; bestätigt die Kontoinhaberschaft, BIC und IBAN durch die Bank
Art des Netzanschlussnehmers
| Bezugsanlage |  | FALSE
| Mischanlage2 |  | FALSE
| Speicher |  | FALSE
| Notstromaggregat mit Netzparallelbetrieb VDE-AR-N 4130: >5 min/Monat, VDE-AR-N 4120: >100 ms |  | FALSE
| Erzeugungsanlage |  | FALSE
2 Gemäß der Definition der VDE-AR-N 4120/4130.
Maßnahme
Neubau oder Erweiterung
Geokoordinaten der Kundenanlage
Dezimalgrad-Format (WGS84), 4 Nachkommastellen
Längengrad
Breitengrad
Gewünschter Netzanschlusspunkt
Umspannwerk
Spannungsebene [kV]
Anzahl benötigter Schaltfelder am Netzanschlusspunkt
Art der Stromkreisverbindung
zwischen anschlussnehmerseitiger Umspannanlage und Umspannwerk des ÜNB
Freileitung oder Kabel
Länge der Stromkreisverbindung
km
Bezugsleistung
die im NAV zu kontrahierende Leistung [MW]
|  |  | Bisher |  | Neu |  | Endausbau (indikativ)
Bezugsleistung PAV,B (inkl. Eigenbedarf)
Einspeisung PAV,E
Zeitplan
Geplanter Zeitpunkt für den Probebetrieb
Quartal und Jahr
Geplanter Zeitpunkt für die Inbetriebnahme
Quartal und Jahr
Beispielhaftes Einsatzprofil der Kundenanlage beigefügt?
Im CSV Format mit Angabe der Leistung pro Stunde (8760) für ein beispielhaftes Wetterjahr
Die Erklärung der Einhaltung aller Anforderungen aus den Netzanschlussregeln bzw. Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Übertragungsnetzbetreiber wird hiermit seitens des Petenten abgegeben.
F.1.2 Angaben zum Kriterium A: Flächensicherung und Genehmigungsstand
F.1.2.1 Angaben zu A1: Flächensicherung für Projekt und anschlussnehmerseitige Umspannanlage
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium A1
Mindestanforderung, 1 Punkt oder 2 Punkte
Verpflichtend für Mindestanforderung und alle Stufen
A1-01 | Grundbuchauszug der betreffenden Fläche(n) welcher nicht älter als sechs Monate zum Stichtag der Einreichung des Netzanschlussantrags ist und aus dem die Grundstückseigentümerschaft und das Fehlen von dem Vorhaben entgegenstehenden Belastungen (z.B. i.S.d. Abteilung II oder Abteilung III) hervorgehen. Der Auszug muss eine für das Vorhaben ausreichende Flächengröße umfassen. Die Fläche muss so beschaffen sein, dass sie für die Errichtung und den Betrieb der geplanten Anlage ohne Beeinträchtigung durch vorhandene Belastungen geeignet ist und muss durch das in Kriterium B1 angegebene Flächenkonzept (ID: B1-02) plausibilisiert werden. |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu A1-01 verpflichtend für Mindestanforderung
A1-02 | Vereinbarung mit dem Grundstückeigentümer bzw. eine Erklärung des Grundstückseigentümers in Schriftform welche bestätigt, dass der Grundstückseigentümer exklusiv mit dem Petenten über den Verkauf-, die Verpachtung oder die Nutzung der vorgesehenen Fläche verhandelt. Die Vereinbarung/Erklärung muss ab dem Stichtag für die Einreichung des Netzanschlussantrags eine Laufzeit von mindestens 7 Monaten aufweisen und darf in dieser Zeit nicht ordentlich kündbar sein. |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu A1-01 verpflichtend für 1 Punkte
Anstelle von A1-02 mindestens einen der folgenden Nachweise
A1-03 | Notariell beurkundete Reservierungsvereinbarung welche die einseitige Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber dem Petenten bestätigt, das bezeichnete Grundstück für einen festgelegten Zeitraum nicht an Dritte zu veräußern, zu verpachten oder anderweitig zu belasten. Die Reservierung muss ab dem Stichtag für die Einreichung des Netzanschlussantrags eine Laufzeit von mindestens 12 Monaten aufweisen und darf in dieser Zeit nicht ordentlich kündbar sein. |  |  |  |  | FALSE
A1-04 | Notariell beurkundeter Kaufvorvertrag welcher die die gegenseitige Verpflichtung von Grundstückseigentümer und Petenten bestätigt, zu einem späteren Zeitpunkt einen Hauptkaufvertrag zu den bereits jetzt im Vorvertrag festgelegten Konditionen abzuschließen. Der Vorvertrag muss die wesentlichen Eckpunkte des Hauptvertrages (Kaufpreis, Grundstücksbeschreibung) bereits enthalten. Die Wirksamkeit des Hauptvertrages kann an den Eintritt definierter Bedingungen geknüpft werden (z. B. Baugenehmigung, Netzanschlusszusage oder positive FID-Entscheidung). Die Bindungswirkung muss vom Zeitpunkt des Stichtags für die Einreichung des Netzanschlussantrags an mindestens 12 Monate betragen und der Kaufvorvertrag darf in dieser Zeit nicht ordentlich kündbar sein. |  |  |  |  | FALSE
A1-05 | Notariell beurkundeter Optionsvertrag welcher das Recht des Petenten bestätigt das Grundstück zu kaufen. Der Vertrag muss einen Zeitraum definieren, innerhalb der der Petent die Option ausüben kann. Wird die Option innerhalb dieses Zeitraums nicht ausgeübt, verfällt sie. Der Grundstückseigentümer muss sich verpflichten, das Grundstück während der Optionsfrist nicht an Dritte zu veräußern. Die Laufzeit des Optionsvertrags erstreckt sich vom Zeitpunkt des Stichtags für die Einreichung des Netzanschlussantrags an über mindestens 12 Monate und der Vertrag darf in dieser Zeit nicht ordentlich kündbar sein. |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu A1-01 verpflichtend für 2 Punkte
Anstelle von A1-02 bis A1-05 mindestens einen der folgenden Nachweise
A1-06 | Dienstbarkeit oder Gestattungsvertrag welcher den Petenten als Berechtigten ausweist und diesem das Recht zur Errichtung und zum Betrieb der Anlage auf dem betreffenden Grundstück einräumt. Es gelten folgende Anforderungen: Bei einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit oder Grunddienstbarkeit ist die Eintragung im Grundbuch (ID: A1-01) nachzuweisen; die eingeräumten Rechte müssen die projektierte Nutzung ausdrücklich umfassen und dürfen keine dem Vorhaben entgegenstehenden Beschränkungen enthalten. Die Laufzeit muss vom Zeitpunkt des Stichtags der Einreichung des Netzanschlussantrags an mindestens 10 Jahre betragen. Bei einem Gestattungsvertrag (z. B. Nutzungsgestattung, Leitungs- oder Überbauungsrecht) muss die Laufzeit vom Zeitpunkt des Stichtags der Einreichung des Netzanschlussantrags an mindestens 10 Jahre betragen. Der Vertrag darf seitens des Grundstückseigentümers (außer aus wichtigem Grund) nicht einseitig kündbar sein. |  |  |  |  | FALSE
A1-07 | Pachtvertrag welcher den Petenten als Pächter ausweist. Die Laufzeit des Pachtvertrags muss vom Zeitpunkt des Stichtags der Einreichung des Netzanschlussantrags an mindestens 10 Jahre betragen. Der Pachtvertrag darf seitens des Verpächters (außer aus wichtigem Grund) nicht einseitig kündbar sein. |  |  |  |  | FALSE
A1-08 | Notariell beurkundeter Kaufvertrag welcher den Petenten als Käufer ausweist und keine dem Vorhaben entgegenstehenden Rechte enthält. |  |  |  |  | FALSE
A1-01 | Grundbuchauszug welcher nicht älter als sechs Monate zum Stichtag der Einreichung des Netzanschlussantrags ist und den Petenten als Eigentümer ausweist. |  |  |  |  | FALSE
F.1.2.2 Angaben zu A2: Genehmigungsstand des Projektes
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium A2
Mindestanforderung oder 1 Punkt
Verpflichtend für Mindestanforderung und 1 Punkt
A2-01 | Eine schriftliche Genehmigungsstrategie gemäß Formular F.2, ohne Bestätigung eines bisherigen Austauschs mit den genehmigungsführenden Behörden. Diese umfasst sämtliche erforderlichen Genehmigungen für das Projektvorhaben inkl. anschlussnehmerseitiger Umspannanlagen. Hinweis: Die Genehmigungsstrategie für die Anbindungsleitung des Petenten muss nicht inkludiert werden, da diese als Teil des Kriteriums B3 abgefragt wird. |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu A2-01 verpflichtend für 1 Punkt
A2-01 | Eine schriftliche Bestätigung der Kenntnisnahme der Genehmigungsstrategie des Petenten durch die zuständigen genehmigungsführenden Behörden gemäß Formularteil F.2.5 oder durch Vorlage jeweils einer Betätigungs-E-Mail der genehmigungsführenden Behörden mit dem im Formularteil F.2.5 genannten Inhalt. |  |  |  |  | FALSE
F.1.3 Angaben zum Kriterium B: Technisches Anlagen und Anschlusskonzept
F.1.3.1 Angaben zu B1: Technisches Konzept zum Projektvorhaben
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium B1
| Mindestanforderung |  |  |  |  | FALSE
Verpflichtend für Mindestanforderung
Ein Projektplan der mindestens folgende Elemente umfasst
B1-01 | Beschreibung des technischen Konzepts des Vorhabens: Darstellung des Gesamtkonzepts des Vorhabens einschließlich einer strukturierten Beschreibung der zentralen technischen Hauptkomponenten des Systems. Hierunter fallen alle maßgeblichen Anlagenbestandteile, die für die Funktionserfüllung des Projekts wesentlich sind (z. B. Energieerzeugungs- und -speichereinheiten, elektrische Infrastruktur, Umrichter und Steuerungssysteme, Prozessmodule). Beschreibung in Form eines Berichts oder Präsentation mit jeweils: - Hauptfunktion des Systems und relevante elektrische Kenndaten. - Bei Batteriespeichern: Angabe zum Speichersystem (Hersteller, Typ, nutzbare Speicherkapazität in kWh) sowie Wechselrichter des Speichersystem (Hersteller, Typ). Zusätzliche Angabe der typischen sowie max. Ladeleistung/Entladeleistung des Systems (in Stunden). - Die betriebsseitigen Anforderungen, insbesondere geplante Verfügbarkeit, Betriebsstunden sowie – bei Speichersystemen – ein typischer Lade- und Entladezyklus. - Eine Darstellung der elektrischen Anlagen mit den vorgesehenen Versorgungskonzepten. - Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit bei Störungen, einschließlich eines Redundanzkonzepts für kritische Komponenten und Prozesse. - Bei einem gestaffelten Leistungshochlauf bis zur beantragten Gesamtleistung ist eine quartalsgenaue Darstellung vorzulegen, welche die zeitliche Staffelung der angefragten Leistungsaufnahme und -abgabe abbildet. |  |  |  |  | FALSE
B1-02 | Flächenkonzept im geeigneten Maßstab (z.B. 1:1000), das die räumliche Anordnung der wesentlichen Anlagenteile darstellt inkl. vorgesehene Platzierung der elektrischen Anlagen wie Transformatoren, Schaltanlagen und Umrichter, Positionierung der Hauptkomponenten wie zum Beispiel Batterien, Elektrolyseure oder Rechenzentren sowie gegebenenfalls eines Betriebsgebäudes und geplanter Anbindungen an die Stromversorgung sowie – falls erforderlich – an Wasserressourcen und Gas- oder Wasserstoffinfrastruktur.3 Das Flächenkonzept muss eine Legende enthalten, die alle verwendeten Symbole, Stricharten und Farbcodierungen erläutert. |  |  |  |  | FALSE
B1-03 | Projektzeitplan bis zur Inbetriebnahme, der die wichtigsten Meilensteine darstellt inklusive: - Schritte im Genehmigungsprozess, - die Sicherung der Grundstücksflächen, - die Beschaffung der zeitkritischen Betriebsmittel (siehe Kriterium C2), - Finanzierungsmeilensteine einschließlich vorläufiger und endgültiger Investitionsentscheidung sowie gegebenenfalls die Beantragung von Fördermitteln, - Phasen der Errichtung und Inbetriebnahme sowie - Angaben zur geplanten Nutzungsdauer |  |  |  |  | FALSE
3 Ohne das dies für die Erfüllung der Mindestanforderungen maßgeblich wäre, empfiehlt es sich im Flächenkonzept folgende Inhalte zu berücksichtigen: Straßenanbindung an die öffentliche Infrastruktur, einschließlich des Transportwegs für den Transformator, sowie Straßen, Wege und Plätze innerhalb der Anlage; Flächenbedarf für Böschungen bei notwendigen Geländeregulierungen sowie Höhenlinien des Bestandsgeländes (1 m bis max. 5 m Abstand); Darstellung aller Schutzgebiete im Bereich der für die Errichtung der Anlagen benötigten Flächen inkl. der bauzeitlich vorgesehenen Flächen; eine Immissionsschutztechnische Vorab-Bewertung nach TA-Lärm und BImSchV; Flächen, die zur Entwässerung von Niederschlagswasser benötigt werden (Versickerungsmulden)
F.1.3.2 Angaben zu B2: Technisches Konzept der anschlussnehmerseitigen Umspannanlage
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium B2
Mindestanforderung oder 1 Punkt
Verpflichtend für Mindestanforderung und alle Stufen für alle Anträge
B2-01 | Für jede unterschiedliche Erzeugungs- und Speichereinheit ein Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N-4130 / 4120 und Angabe der ZEREZ-ID Nr. Falls ein Einheiten Zertifikat zum Zeitpunkt der Einreichung nicht bereitgestellt werden kann, muss alternativ eine Prototypen-Bestätigung eingereicht werden. |  |  |  |  | FALSE
B2-02 | Ein (vorläufiges) normgerechtes und projektspezifisches Single-Line-Diagramm des Anschlusses und der Anlage gemäß VDE-AR-N 4120/4130 und Netzanschlussregeln bzw. Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen ÜNB Unter anderem mit - Angabe der Bemessungs- und Kurzschlussdaten des Kundenanlagen inkl. aller elektrischen Hauptdaten zum Nachweis der Einhaltung der gültigen VDE-AR-N 4120/4130 und Netzanschlussregeln bzw. Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen ÜNB - Systemdarstellungen der Hauptkomponenten einschließlich ihrer technischen Spezifikationen und funktionalen Merkmale z.B. Schaltanlagen, Transformatoren der HöS-, HS- und MS Spannungsebenen, Leitungs- und Kabelsysteme, Erdungs- und Überspannungsschutzeinrichtungen sowie weitere primär- und sekundärtechnische Elemente |  |  |  |  | FALSE
Verpflichtend für Mindestanforderung und alle Stufen für einen Antrag bei 50Hertz, Amprion, oder TransnetBW
B2-03 | Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formblatt E.1 nach VDE-AR-N 4120/4130 |  |  |  |  | FALSE
B2-04 | Bei Bezugs- und Mischanlagen ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formblatt E.2 nach VDE-AR-N 4120/4130 |  |  |  |  | FALSE
B2-05 | Für jeden unterschiedlichen Typ von Wechselrichter, Erzeugungsanlage und Speicher je ein in Teilen (Seiten 1, 3 und 4 vollständig und Seite 5 Angaben zu Transformatoren) ausgefülltes und unterschriebenes (Seite 5) Formblatt E.6 nach VDE-AR-N 4120/4130 Dies umfasst auch Wechselrichter für Rechenzentren, Elektrolyseure, Bezugsanlagen und Mischanlagen |  |  |  |  | FALSE
Verpflichtend für Mindestanforderung und alle Stufen für einen Antrag bei Tennet
B2-03 | Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formblatt A.6.1 aus Anhang-A der TenneT Netzanschlussregeln |  |  |  |  | FALSE
B2-05 | Für jeden unterschiedlichen Typ eines Wechselrichters, Erzeugungsanlage und Speichers je ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formblatt A.6.2 aus Anhang-A der TenneT Netzanschlussregeln Dies umfasst auch Wechselrichter für Rechenzentren, Elektrolyseure, Bezugsanlagen und Mischanlagen |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu B2-01 bis B2-05 verpflichtend für 1 Punkt
B2-06 | Ein vollständiger Anlagengrundriss der Primärtechnik im geeigneten Maßstab (z.B. 1:200) (Planungsstand Entwurfsplanung) welcher eine umfassende Übersicht über die gesamte elektrische Infrastruktur der anschlussnehmerseitigen Umspannanlage darstellt. Er muss eine eindeutige und vollständige Darstellung aller relevanten Anlagenteile bieten. Darzustellen sind sämtliche wesentlichen Betriebsmittel und Anlagenkomponenten, einschließlich Schaltanlagen, Transformatoren der HöS-, HS- und MS Spannungsebenen, Leitungs- und Kabelsysteme, Erdungs- und Überspannungsschutzeinrichtungen sowie weitere primärtechnische Elemente. Alle Schaltfelder sind normgerecht und eindeutig zu bezeichnen. Der Anlagengrundriss muss eine Legende enthalten, in der sämtliche verwendeten Symbole, Stricharten und Farbcodierungen erläutert sind. Zusätzlich sind die elektrotechnischen Kennwerte entsprechend der zugehörigen Anlage anzugeben. |  |  |  |  | FALSE
F.1.3.3 Angaben zu B3: Trassierung für die Anbindung des Projektvorhabens und der anschlussnehmerseitigen Umspannanlage
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium B3
Mindestanforderung, 1 Punkt oder 2 Punkte
Verpflichtend für Mindestanforderung und alle Stufen
Eine Trassierungsstrategie, die mindestens die folgenden Elemente enthält
B3-01 | Darstellung eines Trassierungskorridors mit einer maximalen Breite von 200 m, der den geplanten Verlauf der Leitung zwischen der anschlussnehmerseitigen Umspannanlage und dem vorgesehenen Netzanschlusspunkt beschreibt. |  |  |  |  | FALSE
B3-02 | Beschreibung erforderlicher privatrechtlicher Maßnahmen und technischer Aspekte, gemäß Formular F.3 |  |  |  |  | FALSE
oder (alternativ)
B3-02 | Eine schriftliche Begründung, weshalb eine Trassierungsstrategie aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich des Petenten liegen, nicht erbracht werden kann oder die Notwendigkeit einer Trassierung entfällt, gemäß Formularteil F.3.4 |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu B3-01 und B3-02 verpflichtend für 1 Punkt und 2 Punkte
B3-03 | Eine Raumwiderstandsanalyse (RWA) eines Gutachters oder Umweltplaners, der leitungsgebundene Infrastruktur im Portfolio oder in den Referenzen hat, für die Trasse In der RWA werden Konflikte mit Schutzgebieten und ökologischen Vorrangflächen (wie Landschaftsschutzgebieten, Flora-Fauna-Habitaten und Naturschutzgebieten) bewertet; Vorrangflächen für andere Nutzungen gemäß Regional- und Flächennutzungsplänen berücksichtigt; bestehende Infrastrukturen und Nutzungen (einschließlich Siedlungen, Straßen, Eisenbahntrassen und Versorgungsleitungen) analysiert; Restriktionszonen (beispielsweise Höhenlagen, Gewässer oder Altlasten) bewertet. Zur RWA gehört eine Darstellung in Kartenform, idealerweise auf Basis eines GIS-Modells mit Layern, welche die potenziellen Konflikte und Restriktionen visualisiert. Der Reifegradpunkt wird nur erteilt, wenn die RWA eine grundsätzliche Machbarkeit der vorgesehenen Trasse erkennen lässt (hohe Raumwiderstände werden als Ausschlusskriterium verstanden). |  |  |  |  | FALSE
B3-02 | Eine Ergänzung der o.g. Trassierungsstrategie um eine Beschreibung der erforderlichen öffentlich-rechtlichen Erfordernisse zur Genehmigung der Trassierung und einen zugehörigen Zeit- und Meilensteinplan gemäß Formular F.3 Hinweis: Die zu tätigen Angaben beschränken sich auf Maßnahmen, welche die Anbindungsleitung betreffen und sich aus den Ergebnissen RWA ergeben. Öffentlich-rechtliche Erfordernisse zur Erlangung von Genehmigungen für die Anschlussnehmerseitigen Anlagen inkl. Umspannanlagen werden in Formular F.2 als Teil des Kriteriums A2 Genehmigungsstand abgefragt. |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu B3-01 bis B3-03 verpflichtend für 2 Punkte
B3-04 | Eine Grobtrassierung Umfasst mindestens eine Festlegung der Winkelpunkte (Abspannmasten) und optional eine Mastausteilung im Entwurf basierend auf zu erwartenden Mastgeometrien, sowie Abschätzungen zu Spannfeldlängen, Maststandorten und Masthöhen. Bei Anschluss per Erdkabel reicht eine Verlaufszeichnung aus. Die Darstellung der Grobtrassierung soll in Kartenform erfolgen, falls möglich auf Basis eines GIS-Modells. |  |  |  |  | FALSE
F.1.4 Angaben zum Kriterium C: Leistungsfähigkeit des Petenten
F.1.4.1 Angaben zu C1: Substanz des Unternehmens
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium C1
| Mindestanforderung |  |  |  |  | FALSE
Verpflichtend für Mindestanforderung
Einen der folgenden Nachweise der Unternehmensexistenz des Petenten
C1-01 | Aktueller Handelsregisterauszug für eingetragene Unternehmen und eingetragene Kaufleute |  |  |  |  | FALSE
C1-02 | Gültige Gewerbeanmeldung für nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende |  |  |  |  | FALSE
C1-03 | Nachweis der Berufszulassung bei Freiberuflern |  |  |  |  | FALSE
C1-04 | Kammermitgliedschaft bei Freiberuflern |  |  |  |  | FALSE
C1-05 | Anderer Andere gleichwertige Nachweise für außerhalb Deutschlands ansässige Unternehmen |  |  |  |  | FALSE
Sowie
C1-06 | Eine Unternehmenspräsentation/‑beschreibung welche die organisatorische Struktur, die Geschäftstätigkeit sowie die vollständige Gesellschafter‑ bzw. Anteilseignerstruktur des Petenten einschließlich sämtlicher direkter und indirekter Beteiligungsverhältnisse nachvollziehbar darstellt. |  |  |  |  | FALSE
F.1.4.2 Angaben zu C2: Bestellungen
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium C2
Mindestanforderung, 1 Punkt oder 2 Punkte
Verpflichtend für Mindestanforderung und alle Stufen
C2-01 | Eine Inventarliste aller zeitkritischen Netzkomponenten gemäß Formular F.4. Unter zeitkritischen Netzkomponenten werden Transformatoren zur Netzbetreiber-Spannungsebene, netzseitige Leistungsschalter und Höchstspannungskabel verstanden. |  |  |  |  | FALSE
C2-02 | Ein Beschaffungszeitplan mit geplanten Bestell‑ und Lieferterminen aller o.g. zeitkritischen Netzkomponenten |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu C2-01 verpflichtend für 1 Punkt
C2-03 | Lieferantenangebote aller o.g. zeitkritischen Netzkomponenten Sensible Daten können geschwärzt werden. Dabei muss erkennbar sein, dass diese Komponenten fristgerecht im Rahmen des vorgesehenen Zeitplans zur Verfügung stehen werden. |  |  |  |  | FALSE
Zusätzlich zu C2-01 verpflichtend für 2 Punkte
Anstelle von C2-03 mindestens einen der folgenden Nachweise
C2-04 | Unterzeichnete Kaufverträge für alle o.g. zeitkritischen Netzkomponenten Sensible Daten können geschwärzt werden. |  |  |  |  | FALSE
C2-05 | Eigentumsnachweise für alle o.g. zeitkritischen Netzkomponenten, inklusive der Angaben zu Typennummern |  |  |  |  | FALSE
C2-06 | Nachweise über die verbindliche Reservierung der erforderlichen Produktionskapazitäten für alle o.g. zeitkritischen Netzkomponenten Dabei muss erkennbar sein, dass diese Komponenten fristgerecht im Rahmen des vorgesehenen Zeitplans zur Verfügung stehen werden. |  |  |  |  | FALSE
F.1.4.3 Angaben zu C3: Bonität und Finanzierung
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium C3
Kein Punkt oder 1 Punkt
Verpflichtend für 1 Punkt
C3-01 | Ein Bonitätsnachweis des Petenten durch ein langfristiges Emittentenrating einer der folgenden Rating-Agenturen S&P (min. BBB+), Moody’s (min. Baa1) oder Fitch (min. BBB+) |  |  |  |  | FALSE
oder (alternativ)
C3-02 | Ein Bonitätsnachweis des Petenten durch eine der folgenden Auskunfteien durch den Bonitätsindex von Creditreform (max. 200) oder den Dun & Bradstreets Failure Score (min. 70) |  |  |  |  | FALSE
oder (alternativ)
C3-03 | Zahlung der Realisierungskaution von 1.500 €/MW als Bonitätsnachweis bereits zum Stichtag. Die detaillierten Anforderungen sowie die konkrete Vereinbarung zur Realisierungskaution werden vom jeweiligen ÜNB bereitgestellt. Wird die Realisierungskaution nicht innerhalb der vom jeweiligen ÜNB definierten Frist vollständig geleistet, gilt dieser Nachweis als nicht erbracht und der Punkt als nicht erreicht. Die Realisierungskaution wird – sofern in diesem Zyklus kein Zuschlag erteilt wird – vollständig zurückgezahlt; andernfalls wird sie auf die zu leistende Realisierungskaution angerechnet. Die Realisierungskaution wird nicht verzinst. |  |  |  |  | FALSE
F.1.5 Angaben zum Kriterium D: Netz- und Systemnutzen
F.1.5 Angaben zu D1: Projekthybridisierung
Angestrebte Punktzahl im Subkriterium D1
Kein Punkt, 1 Punkt oder 2 Punkte
Verpflichtend für 1 Punkt und 2 Punkte
D1-01 | Nachweis zur Bestätigung eines hybriden Projektvorhabens mit Colocation von entweder:
| Mindestens zwei Petenten mit einer Technologiekategorie (Bezugsanlage, Speicher und Erzeuger) |  |  |  |  | FALSE | 1 Punkt
Oder (alternativ)
| ein oder mehrere Petenten mit zwei unterschiedlichen Technologiekategorien |  |  |  |  | FALSE | 1 Punkt
Oder (alternativ)
| Ein oder mehrere Petenten mit drei unterschiedlichen Technologiekategorien |  |  |  |  | FALSE | 2 Punkte
sowie eine Bestätigung zur Einhaltung der technischen Anforderungen, die bei einem Anschluss als einzelner Anschlussnehmer/-nutzer an das Übertragungsnetz zu erfüllen wären, durch das Ausfüllen und die von allen Partnern des hybriden Projektvorhabens unterzeichnete Einreichung des Formulars F.5 Jeder beteiligte Petent bzw. jede Technologiekategorie muss eine Ein‑ oder Ausspeiseleistung von mindestens 100 MW aufweisen. Die Bewertung des gemeinsamen Colocation Projektvorhabens erfolgt auf Grundlage des niedrigsten Werts der erzielten Reifegradbewertungen derjenigen beteiligten Einzelanträgen, die im Rahmen des Reifegradverfahrens behandelt werden, sofern deren Anträge die festgelegten Mindestanforderungen erfüllen. Für jedes Projekt, das sich im Reifegradverfahren bewirbt, muss ein separater Antrag gestellt werden.
F.1.6 Erklärungen des Petenten und weitere Hinweise
Hiermit bestätigt der Petent, dass alle in diesem Formular enthaltenen Angaben sowie sämtliche beigefügten Unterlagen korrekt und vollständig sind. Ihm ist bekannt, dass unvollständige oder nicht fristgerecht eingereichte Unterlagen im Verfahren nicht berücksichtigt werden. Unvollständige oder nicht ausreichende Nachweise zur Erfüllung einzelner Reifegradpunkte führen dazu, dass der jeweilige Reifegradpunkt als nicht erreicht gilt. Darüber hinaus ist ihm bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben zur Aufhebung einer etwaigen Netzanschlussreservierung führen können. Sofern die von den Übertragungsnetzbetreibern standardmäßig angeforderten Informationen im Einzelfall für die Erstellung der reifegradbasierten Clusterstudie nicht ausreichen sollten, verpflichtet sich der Petent, diese zusätzlichen Informationen auf Anfrage des jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Der Petent verpflichtet sich ferner, die für die Durchführung der reifegradbasierten Clusterstudie fällige Antragspauschale in Höhe von 50.000 € nach Zugang der entsprechenden Rechnung innerhalb der darin ausgewiesenen Zahlungsfrist zu begleichen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb dieser Zahlungsfrist, gilt der Antrag als nicht vollständig und wird rechtlich so behandelt, als sei er nicht eingegangen. Werden die Mindestanforderungen nicht vollständig erfüllt, wird der Antrag abgelehnt. In diesem Fall erhält der Petent einen Teilbetrag der Antragspauschale in Höhe von 25.000 € zurück. Im Übrigen besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Antragspauschale.
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift Petent
Hinweis zur letzten Änderung am Dokument:
Datum: | 2026-04-17 10:10
Prüfsumme: |  | 34973

## Importtabelle_2 (hidden)
Straße, Hausnummer_Anlagenanschrift | PLZ_Anlagenanschrift | Ort_Anlagenanschrift | oder (alternativ) Flurstück/Gemarkung | Firma_Petent | Rechtsform_Petent | Vorname_Petent | Name_Petent | Straße, Hausnummer_Petent | PLZ_Petent | Ort_Petent | Telefon_Petent | E-Mail_Petent | Firma_Rechnungsanschrift | Rechtsform_Rechnungsanschrift | Vorname_Rechnungsanschrift | Name_Rechnungsanschrift | Straße, Hausnummer_Rechnungsanschrift | PLZ_Rechnungsanschrift | Ort_Rechnungsanschrift | E-Mail_Rechnungsanschrift | Umsatzsteuer-ID | Steuer-Nummer und Länderkennzeichen | Bankbestätigung beigefügt? (ID: 00-01) | Art des Netzanschlussnehmers | Art der Maßnahme | Geokoordinaten der Kundenanlage: Längengrad | Geokoordinaten der Kundenanlage: Breitengrad | Gewünschter Netzanschlusspunkt: Umspannwerk | Gewünschter Netzanschlusspunkt: Spannungsebene | Anzahl Schaltfelder | Art der Stromkreisverbindung | Länge der Stromkreisverbindung | Bezugsleistung (inkl. Eigenbedarf) - bisher | Bezugsleistung (inkl. Eigenbedarf) - neu | Bezugsleistung (inkl. Eigenbedarf) - Endausbau | Einspeisung - bisher | Einspeisung - neu | Einspeisung - Endausbau | Geplanter Zeitpunkt für den Probebetrieb | Geplanter Zeitpunkt für die Inbetriebnahme | Beispielhaftes Einsatzprofil der Kundenanlage beigefügt? | Erklärung zur Einhaltung aller Anforderungen abgegeben? | F1.2.1 Angestrebte Punktzahl A1 | Subkriterium A1 | F1.2.2 Angestrebte Punktzahl A2 | Subkriterium A2 | F1.3.1 Angestrebte Punktzahl B1 | Subkriterium B1 | F1.3.2 Angestrebte Punktzahl B2 | Subkriterium B2 | F1.3.3 Angestrebte Punktzahl B3 | Subkriterium B3 | F1.4.1 Angestrebte Punktzahl C1 | Subkriterium C1 | F1.4.2 Angestrebte Punktzahl C2 | Subkriterium C2 | F1.4.3 Angestrebte Punktzahl C3 | Subkriterium C3 | F1.5.1 Angestrebte Punktzahl D1 | Subkriterium D1 | Bearbeitungsdatum Petent | Prüfsumme | Kriteriendaten | A1-01A | A1-02 | F1.2.1 Verpflichtend für 1 Punkt | F1.2.1 Verpflichtend für 2 Punkte | F1.2.2 Angestrebte Punktzahl | A2-01A | A2-01B | F1.3.1 Angestrebte Punktzahl | F1.3.1 Stets Pflicht | F1.3.2 Angestrebte Punktzahl | F1.3.2 Stets Pflicht_3ÜNB | F1.3.2 Stets Pflicht_TenneT | B2-06 | F1.3.3 Angestrebte Punktzahl | F1.3.3 Stets Pflicht | F1.3.3 Verpflichtend für 1 Punkt und 2 Punkte | B3-04 | F1.4.1 Angestrebte Punktzahl | F1.4.1 Stets Pflicht A | C1-06 | F1.4.2 Angestrebte Punktzahl | F1.4.2 Stets Pflicht | C2-03 | F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte | F1.4.3 Angestrebte Punktzahl | F1.4.3 Verpflichtend für 1 Punkt | F1.5.1 Angestrebte Punktzahl | F1.5.1 Colocation von | Bearbeitungsdatum Petent | Prüfsumme
[47 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | [7 empty] | 2026-04-17 10:10 | 34973 |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 2026-04-17 10:10 | 34973
[24 empty] | Art des Netzanschlussnehmers (Mehrfachauswahl) | [41 empty] | F1.2.1 Verpflichtend für 1 Punkt (Mehrfachauswahl) | [5 empty] | F1.3.1 Stets Pflicht (Mehrfachauswahl) | [5 empty] | F1.3.3 Stets Pflicht (Mehrfachauswahl) |  |  |  | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) |  |  |  |  | F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) |  |  |  | F1.5.1 Colocation von (Optionsfeld)
[24 empty] | Bezugsanlage | Mischanlage | Speicher | Notstromaggregat mit Netzparallelbetrieb | Erzeugungsanlage | [37 empty] | A1-03 | A1-04 | A1-05 |  |  |  | B1-01 | B1-02 | B1-03 |  |  |  | B3-01 | B3-02A | B3-02B |  | C1-01 | C1-02 | C1-03 | C1-04 | C1-05 | C2-04 | C2-05 | C2-06 |  | D1-01A | D1-01B | D1-01C
[24 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [37 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE
[67 empty] | F1.2.1 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) | [6 empty] | F1.3.2 Stets Pflicht für 3 ÜNB außer TenneT (Mehrfachauswahl) | [7 empty] | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-04: F1.4.2 Stets Pflicht (Mehrfachauswahl); F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) C2-06: F1.4.3 Verpflichtend für 1 Punkt (Optionsfeld)
[67 empty] | A1-06 | A1-07 | A1-08 | A1-01B |  |  |  | B2-01 | B2-02 | B2-03 | B2-04 | B2-05 |  |  |  | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-04: C2-01; F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-05: C2-02; F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) C2-06: C3-01 | C3-02 | C3-03
[67 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-04: FALSE; F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-05: FALSE; F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) C2-06: FALSE | FALSE | FALSE
F1.3.3 Verpflichtend für 1 Punkt und 2 Punkte (Mehrfachauswahl)
[79 empty] | B3-03 | B3-02C
[79 empty] | FALSE | FALSE
F1.3.2 Stets Pflichtfür TenneT (Mehrfachauswahl)
[75 empty] | B2-01 | B2-02 | B2-03 | B2-04 | B2-05
[75 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE

## Importtabelle (hidden)
Straße, Hausnummer_Anlagenanschrift | PLZ_Anlagenanschrift | Ort_Anlagenanschrift | oder (alternativ) Flurstück/Gemarkung | Firma_Petent | Rechtsform_Petent | Vorname_Petent | Name_Petent | Straße, Hausnummer_Petent | PLZ_Petent | Ort_Petent | Telefon_Petent | E-Mail_Petent | Firma_Rechnungsanschrift | Rechtsform_Rechnungsanschrift | Vorname_Rechnungsanschrift | Name_Rechnungsanschrift | Straße, Hausnummer_Rechnungsanschrift | PLZ_Rechnungsanschrift | Ort_Rechnungsanschrift | E-Mail_Rechnungsanschrift | Umsatzsteuer-ID | Steuer-Nummer und Länderkennzeichen | Bankbestätigung beigefügt? (ID: 00-01) | Art des Netzanschlussnehmers | Art der Maßnahme | Geokoordinaten der Kundenanlage: Längengrad | Geokoordinaten der Kundenanlage: Breitengrad | Gewünschter Netzanschlusspunkt: Umspannwerk | Gewünschter Netzanschlusspunkt: Spannungsebene | Anzahl Schaltfelder | Art der Stromkreisverbindung | Länge der Stromkreisverbindung | Bezugsleistung (inkl. Eigenbedarf) - bisher | Bezugsleistung (inkl. Eigenbedarf) - neu | Bezugsleistung (inkl. Eigenbedarf) - Endausbau | Einspeisung - bisher | Einspeisung - neu | Einspeisung - Endausbau | Geplanter Zeitpunkt für den Probebetrieb | Geplanter Zeitpunkt für die Inbetriebnahme | Beispielhaftes Einsatzprofil der Kundenanlage beigefügt? | Erklärung zur Einhaltung aller Anforderungen abgegeben? | F1.2.1 Angestrebte Punktzahl | Kriteriendaten | A1-01A | A1-02 | F1.2.1 Verpflichtend für 1 Punkt | F1.2.1 Verpflichtend für 2 Punkte | F1.2.2 Angestrebte Punktzahl | A2-01A | A2-01B | F1.3.1 Angestrebte Punktzahl | F1.3.1 Stets Pflicht | F1.3.2 Angestrebte Punktzahl | F1.3.2 Stets Pflicht_3ÜNB | F1.3.2 Stets Pflicht_TenneT | B2-06 | F1.3.3 Angestrebte Punktzahl | F1.3.3 Stets Pflicht | F1.3.3 Verpflichtend für 1 Punkt und 2 Punkte | B3-04 | F1.4.1 Angestrebte Punktzahl | F1.4.1 Stets Pflicht A | C1-06 | F1.4.2 Angestrebte Punktzahl | F1.4.2 Stets Pflicht | C2-03 | F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte | F1.4.3 Angestrebte Punktzahl | F1.4.3 Verpflichtend für 1 Punkt | F1.5.1 Angestrebte Punktzahl | F1.5.1 Colocation von | Bearbeitungsdatum Petent | Prüfsumme
[45 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | [5 empty] | 2026-04-17 10:10 | 34973
[24 empty] | Art des Netzanschlussnehmers (Mehrfachauswahl) | [22 empty] | F1.2.1 Verpflichtend für 1 Punkt (Mehrfachauswahl) | [5 empty] | F1.3.1 Stets Pflicht (Mehrfachauswahl) | [5 empty] | F1.3.3 Stets Pflicht (Mehrfachauswahl) |  |  |  | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) |  |  |  |  | F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) |  |  |  | F1.5.1 Colocation von (Optionsfeld)
[24 empty] | Bezugsanlage | Mischanlage | Speicher | Notstromaggregat mit Netzparallelbetrieb | Erzeugungsanlage | [18 empty] | A1-03 | A1-04 | A1-05 |  |  |  | B1-01 | B1-02 | B1-03 |  |  |  | B3-01 | B3-02A | B3-02B |  | C1-01 | C1-02 | C1-03 | C1-04 | C1-05 | C2-04 | C2-05 | C2-06 |  | D1-01A | D1-01B | D1-01C
[24 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE
[48 empty] | F1.2.1 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) | [6 empty] | F1.3.2 Stets Pflicht für 3 ÜNB außer TenneT (Mehrfachauswahl) | [7 empty] | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-04: F1.4.2 Stets Pflicht (Mehrfachauswahl); F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) C2-06: F1.4.3 Verpflichtend für 1 Punkt (Optionsfeld)
[48 empty] | A1-06 | A1-07 | A1-08 | A1-01B |  |  |  | B2-01 | B2-02 | B2-03 | B2-04 | B2-05 |  |  |  | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-04: C2-01; F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-05: C2-02; F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) C2-06: C3-01 | C3-02 | C3-03
[48 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-04: FALSE; F1.4.1 Stets Pflicht A (Mehrachauswahl) C1-05: FALSE; F1.4.2 Verpflichtend für 2 Punkte (Mehrfachauswahl) C2-06: FALSE | FALSE | FALSE
F1.3.3 Verpflichtend für 1 Punkt und 2 Punkte (Mehrfachauswahl)
[60 empty] | B3-03 | B3-02C
[60 empty] | FALSE | FALSE
F1.3.2 Stets Pflichtfür TenneT (Mehrfachauswahl)
[56 empty] | B2-01 | B2-02 | B2-03 | B2-04 | B2-05
[56 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE